БИЛЕТ

«Специалист по организации эксплуатации лифтов»

(5 уровень квалификации)

Вопрос № 1

Какая организация должна быть аккредитована для выполнения работ по проведению оценки соответствия в форме периодического технического освидетельствования?

Варианты ответов:

- орган по сертификации;

- испытательная лаборатория;

- испытательная лаборатория и орган по сертификации;

- специализированная по лифтам организация.

Вопрос № 2

Кем проводится полное техническое освидетельствование?

Варианты ответов:

- аккредитованной испытательной лабораторией;

- эксплуатирующей организацией;

- владельцем лифта;

- монтажной организацией.

Вопрос № 3

Что входит в состав сопроводительной документации к лифту?

Варианты ответов:

- руководство (инструкция) по эксплуатации, паспорт, монтажный чертеж;

- принципиальная электрическая (гидравлическая) схема с перечнем элементов;

- копия сертификата на лифт, устройства безопасности лифта, противопожарные двери;

- все перечисленные варианты.

Вопрос № 4

В какой журнал заносится информация о выполнении осмотров объекта квалифицированным персоналом, выполнившим соответствующие работы?

Варианты ответов:

- журнал ежесменных осмотров лифта;

- журнал периодического осмотра объекта;

- журнал принятых заявок;

- журнал технического обслуживания и ремонта объекта.

Вопрос № 5

Каким документом оформляться приостановление использования объекта, не связанное с проведением аварийно-технического обслуживания объекта, на срок, превышающий 24 часа?

Варианты ответов:

- распорядительным актом владельца объекта;

- приказом в специализированной организации;

- записью в журнале периодических осмотров.

Вопрос № 6

Какой документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации лифтов?

Варианты ответов:

- ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке;

- Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743;

- №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Вопрос № 7

Какой документ определяет обязательность страхования гражданской ответственности владельца лифта?

Варианты ответов:

- №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

- Технический регламент Таможенного союза ТРТС 011/2011 «Безопасность лифтов".

Вопрос № 8

Страховая сумма по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта установлена в размере:

Варианты ответов:

- 2 млн.руб;

- 10 млн.руб;

- 20 млн.руб.

Вопрос № 9

«Утренний режим» работы лифта предполагает:

Варианты ответов:

- движение кабины с большей скоростью вверх;

- предварительное открывание дверей при подходе к точной остановке;

- автоматический возврат кабины на основной посадочный этаж;

- остановку только на четных или нечетных этажах.

Вопрос № 10

При включении режима "Пожарная опасность":

Варианты ответов:

- лифт отключается и закрывает двери;

- включается сигнал оповещения, в кабине лифта отключается освещение;

- лифт следует на основной посадочный этаж, по прибытии двери остаются открытыми.